## List1
CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA ZA PODRUČJE GRADA IVANIĆ-GRADA
Red. broj | OPIS USLUGE | Jed. mjere | Cijena | PDV | Ukupno
KONTROLA I ČIŠĆENJE DIMNJAKA
1. | Kontrolni pregled i čišćenje dimnjaka obiteljske kuće (obračun po dimnjaku).
a) | Kontrolni pregled dimnjaka (vizualni pregled, funkcionalni i kontrola povrata dimnih plinova instrumentom) | kom | 2.26 | 0.565 | 2.825
b) | Čišćenje dimnjaka (kompletno čišćenje dimnjaka, čišćenje sabirača čađi i priključne cijevi ložišta) | kom | 3.98 | 0.995 | 4.975
2. | Kontrolni pregled i čišćenje dimnjaka stambene zgrade (obračun po dimovodnom kanalu).
a) | Kontrolni pregled dimovodnog kanala | kom | 3.05 | 0.7625 | 3.8125
b) | Čišćenje dimovodnog kanala i sabirača čađi | kom | 5.04 | 1.26 | 6.3
c) | Kontrola priključne cijevi( povrat dimnih plinova instrumentom) i čišćenje priključne cijevi u stanu | kom | 2.26 | 0.565 | 2.825
3. | Čišćenje priključne cijevi i priključnog otvora
a) | Čišćenja do Ø 30 cm | kom | 2.26 | 0.565 | 2.825
b) | Čišćenja preko Ø 30 cm | kom | 3.05 | 0.7625 | 3.8125
4. | Čišćenje i kontrola sabirača čađi
a) | Čišćenje i kontrola sabirača čađi (primjereno zbrinjavanje čađi kod vlasnika objekta) | kom | 3.05 | 0.7625 | 3.8125
5. | Čišćenje i kontrola SCHUNT dimnjaka
a) | glavni kanal | kom | 5.57 | 1.3925 | 6.9625
b) | priključni kanal | kom | 3.72 | 0.93 | 4.65
6. | Čišćenje i kontrola dimnjaka LAS sustava sa dozračnim kanalom
a) | Čišćenje i kontrola | etaža | 3.72 | 0.93 | 4.65
7. | Čišćenje i kontrola dimnjaka koji se ne koristi
a) | Čišćenje i kontrola | kom | 2.26 | 0.565 | 2.825
8. | Strojno čišćenje dimnjaka
a) | Strojno čišćenje dimnjaka (primjereno zbrinjavanje čađi kod vlasnika objekta) | m | 3.05 | 0.7625 | 3.8125
9. | Čišćenje dozrake
a) | Čišćenje dozrake | kom | 3.58 | 0.895 | 4.475
b) | Čišćenje dozračnog kanala | m | 2.26 | 0.565 | 2.825
10. | Kontrola i čišćenje dimnjaka kotlovnica
a) | Čišćenje i kontrola dimnjaka do Ø 30 cm | m | 3.58 | 0.895 | 4.475
b) | Čišćenje i kontrola dimnjaka od Ø 31 -50 cm | m | 5.57 | 1.3925 | 6.9625
c) | Čišćenje i kontrola dimnjaka preko Ø 50 cm | m | 7.96 | 1.99 | 9.95
d) | Čišćenje i kontrola dimnjaka ulaskom u isti | m | 9.95 | 2.4875 | 12.4375
KONTROLA I ČIŠĆENJE LOŽIŠTA
1. | Kontrola i čišćenje ložišta-kotlovi sa priključnom cijevi
a) | ložišta snage do 30 KW | kom | 15 | 3.75 | 18.75
b) | ložišta snage od 30 - 50 KW | kom | 28 | 7 | 35
c) | ložišta snage od 51 - 200 KW | kom | 59.99 | 14.9975 | 74.9875
d) | ložišta snage od 200 - 500 KW | kom | 99.94 | 24.985 | 124.925
e) | ložišta snage od 501 - 1500 KW | kom | 199.08 | 49.77 | 248.85
f) | ložišta snage preko 1501 KW | kW | 0.35 | 0.0875 | 0.4375
g) | čišćenje štednjaka na kruta goriva sa priključnom cijevi | kom | 7.96 | 1.99 | 9.95
2. | Kontrola i čišćenje termogena
a) | Kontrola i čišćenje termogena do 10 KW | kom | 106.18 | 26.545 | 132.725
KONTROLA I MJERENJA
1. | Kontrola djelotvornosti dimnjaka
a) | Kontrola djelotvornosti dimnjaka indikatorom povrata dimnih plinova za atmosferska ložišta i vizualna kontrola dozrake kod atmosferskih ložišta | kom | 4.91 | 1.2275 | 6.1375
2. | Kontrola dimnjaka i izdavanje nalaza
a) | Kontrola dimnjaka sa izdavanjem stručnog dimnjačarskog nalaza (DSN-1) za priključenje ložišta. | kom | 47.78 | 11.945 | 59.725
3. | Kontrola ložišta mjerenjem emisije dimnih plinova sa izdavanjem protokola o mjerenju dimnih plinova
a) | ložišta do 50 KW | kom | 9.29 | 2.3225 | 11.6125
b) | ložišta od 51-200 KW | kom | 18.58 | 4.645 | 23.225
c) | ložište od 201-501 KW | kom | 33.18 | 8.295 | 41.475
d) | ložište od 501-1500 KW | kom | 46.45 | 11.6125 | 58.0625
e) | ložište više od 1501 KW | kW | 0.11 | 0.0275 | 0.1375
4. | Kontrola dimnog broja
a) | kontrola dimnog broja | kom | 13.94 | 3.485 | 17.425
5. | Kontrola djelotvornosti dozrake
a) | Kontrola djelotvornosti doznake -testom 4 paskala | kom | 7.96 | 1.99 | 9.95
6. | Kontrola dimnjaka uređajima za mjerenje i snimanje
a) | Kontrola dimnjaka tlačnom probom (obračun po metrima) | m | 9.95 | 2.4875 | 12.4375
b) | Kontrola dimnjaka kamerom (obračun po metru snimljenog dimovodnog kanala) | m | 6.9 | 1.725 | 8.625
7. | Kontrola ispravnosti priključka
a) | Kontrola ispravnosti priključka (po pozivu) | kom | 15 | 3.75 | 18.75
OSTALO
1. | Spaljivanje dimnjaka i probijanje
a) | Spaljivanje dimnjaka sa uključenim svim radnjama (čišćenje, kontrola, osiguranje) | sat | 7.96 | 1.99 | 9.95
b) | Probijanje dimnjaka i čišćenje | sat | 7.96 | 1.99 | 9.95
2. | Izdavanje nalaza po zahtjevu
a) | Kontrola ispravnosti priključka ložišta i izdavanje nalaza DSN-2 | kom | 47.78 | 11.945 | 59.725
3. | Ostale usluge koje nisu specificirane ovim cjenikom, a naručitelj ih zahtijeva od ovlaštenog dimnjačara, formirat će se dogovorom između naručitelja i ovlaštenog dimnjačara na bazi cijene sata rada.
a) | Ostale usluge po potrebi | sat | 8.89 | 2.2225 | 11.1125
b) | izlazak dimnjačara van radnog vremena i noću na poziv nadležnih službi (požar dimnjaka i sl.) | sat | 15 | 3.75 | 18.75
Sve cijene izražene su u eurima.
CJENIK SE PRIMJENJUJE OD 15.8.2022. godine.
Na ovaj cjenik dobivena je prethodna suglasnost gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, sukladno čl. 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18 i 32/20).
Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.
Direktor:
Mario Mikulić, ing. građ.